НИУ «МЭИ»
Кафедра «Инженерной экологии и охраны труда»
Безопасность жизнедеятельности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
«ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ В ТРЁХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В.»

Группа: Сэ-12-21
Бригада: 4
ФИО студентов: Майков Д.А., Оборин Д.А., Переверзев М.И.
ФИО преподавателя: Забелин М.А.
Дата выполнения: 14.10.2024

Москва, 2024
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
«ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ В ТРЁХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В.»
Цель: Используя физическую модель, определить зависимость сопротивления тела человека от некоторых параметров электрической цепи (напряжения, рода и частоты тока) и параметры элементов его эквивалентной схемы.
Схемы исследуемых сетей:

Ход работы:
1. Оценить опасность прямого прикосновения человека к проводникам трёхфазных сетей в режимах работы:

№	Электрическая сеть	Режим / работы	Сопротивление / изоляции фазных проводников, кОм			Сопротивление замыкания, Ом	Ток через человека при поочерёдном прикосновении к проводникам, мА
			R1	R2	R3	rзм	Ih1	Ih2	Ih3	IN
1	с изолированной нейтралью	нормальный				100
2	с изолированной нейтралью	аварийный
3	с глухозаземлённой нейтралью (r0=4 Ом)	нормальный
4	с глухозаземлённой нейтралью (r0=4 Ом)	аварийный

2. Оценить опасность прямого прикосновения человека к проводникам трёхфазных сетей с изолированной нейтралью в аварийном режиме работы:
С1=С2=С3, мкФ	0	5	10	15	20	R1=R2=R3, кОм
Ih,мА

3. При нормальном режиме работы сети с глухозаземлённой нейтралью определить ток, проходящий через тело человека при, его прикосновении к любому из фазных проводников в зависимости от сопротивлений изоляции фазных проводников сети относительно земли при постоянной ёмкости этих проводников относительно земли.
R1=R2=R3, кОм	10	25	50	100	200	С1=С2=С3, мкФ
Ih, мА